| 试验室设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 设备名称 | 型号 | 产地 | 数量 | 备注 |
| 土木 | 1 | 土壤筛 | 方孔300 | 浙江 | 1套 |  |
|  | 2 | 摇筛机 | 300 | 浙江 | 1套 |  |
|  | 3 | 电子秤 | 2kg/0.01g | 浙江 | 1台 |  |
|  | 4 | 静水力学天平 | 5kg/0.02g | 浙江 | 1台 |  |
|  | 5 | 电子秤 | 20kg/1g | 上海 | 1台 |  |
|  | 6 | 烘箱 | 101-2 | 北京 | 1台 |  |
|  | 7 | 光电液塑限 | LP-100D | 北京 | 1台 | 数显的 |
|  | 8 | 电动击实仪 | XLJ-111 | 北京 | 1台 |  |
|  | 9 | 多功能电动脱模器 | 液压 | 河北 | 1台 |  |
|  | 10 | 李氏比重瓶 |  | 成都 | 2个 |  |
|  | 11 | 秒表 |  | 深圳 | 1个 |  |
| 集料 | 12 | 标准砂石筛 | 300mm | 浙江 | 1套 |  |
|  | 13 | 针片状规准仪 | 标准 | 浙江 | 1套 |  |
|  | 14 | 游标卡尺 | 300mm | 上海 | 1个 |  |
|  | 15 | 钢尺 | 50m | 成都 | 1把 |  |
|  | 16 | 石子压碎仪 | 标准 | 天津 | 1套 |  |
|  | 17 | 砂子压碎仪 | 标准 | 天津 | 1套 |  |
|  | 18 | 压力机 | DYE-2000 | 无锡 | 1台 |  |
|  | 19 | 压力机 | DYE-300 | 无锡 | 1台 | 配齐抗折夹具 |
| 水泥 | 20 | 透气比表面积仪 | FBF-9 | 北京 | 1台 | 配齐标准粉 |
|  | 21 | 负压筛仪 |  | 无锡 | 1台 | 配齐对应标准粉 |
|  | 22 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 无锡 | 1台 |  |
|  | 23 | 标准维卡仪 | ISO | 无锡 | 1台 |  |
|  | 24 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 无锡 | 1套 | 配12支架 |
|  | 25 | 沸煮箱 | FZ-31A | 无锡 | 1台 |  |
|  | 26 | 胶砂搅拌机 | JJ-5 | 无锡 | 1台 |  |
|  | 27 | 胶砂振实台 | ZS-15 | 无锡 | 1台 |  |
|  | 28 | 标准养护箱 | 40B | 北京 | 1台 |  |
|  | 29 | 电动抗折机 | KZJ-500 | 沈阳 | 1台 |  |
|  | 30 | 胶砂抗压夹具 |  | 无锡 |  |  |
|  | 31 | 胶砂试模 |  | 河北 | 4组 |  |
| 水泥 砼 砂浆 | 32 | 标准养护室 | BYS-11 | 天津 | 1套 | 加湿器、温度湿度控制器 |
|  | 33 | 混凝土搅拌机 | 60L | 沈阳 | 1台 |  |
|  | 34 | 振动台 | 1平方米 | 北京 | 1台 |  |
|  | 35 | 坍落度仪 | 标准 | 河北 | 1套 |  |
|  | 36 | 容量筒 | 1L/5L/10L | 天津 | 各1个 | 增加20L、30L、50L |
|  | 37 | 砂浆搅拌机 | 15L | 沈阳 | 1台 |  |
|  | 38 | 砼抗折试模 |  | 沧州 | 6个 | 塑料 |
|  | 39 | 砂浆试模 | 70.7 | 沧州 | 10组 | 塑料 |
|  | 40 | 砼试模 | 150*150 | 沧州 | 10组 | 塑料 |
| 无机 结合料 | 41 | 滴定设备 | EDTA | 成都 | 1套 | 仪器和药品配套 |
|  | 42 | 无侧限压试模 | 150mm | 成都 | 13个 |  |
| 沥青 | 43 | 针人度仪 | SZR-5 | 北京 | 1台 | 试模配齐 |
|  | 44 | 低温延度仪 | 1.5m新标准 | 北京 | 1台 | 低温数显、试模配齐 |
|  | 45 | 软化点仪 | SYD-2806 | 北京 | 1台 | 试模配齐 |
| 沥青 混合料 | 46 | 沥青砼拌合机 | 20L | 北京 | 1台 | 10L |
|  | 47 | 马歇尔击实仪 | ZMJ-11 | 北京 | 1台 | 试模13个 |
|  | 48 | 马歇尔稳定度仪 | LWD-3 | 北京 | 1台 |  |
|  | 49 | 恒温水浴 | 600型 | 上海 | 1台 |  |
|  | 50 | 离心抽提仪 | 1.5KG | 北京 | 1台 | 配三氯乙烯10kg |
| 钢筋 | 51 | 万能材料试验机 | WES-1000 | 无锡 | 1台 | 基本配置 |
| 现场测试 | 52 | 灌砂筒 | 150mm | 天津 | 1套 | 配铝盒10个以上，标砂5袋 ；大方盘10个 |
|  | 53 | 钻芯机 | HZ-20 | 台州 | 1台 | 配钻头5cm、10cm、15cm各一 |
|  | 54 | 弯沉仪 | 5.4m | 南京 | 1套 | 配齐百分表和架子 |
|  | 55 | 重型触探仪 | 63.5kg | 北京 | 1台 |  |
|  | 56 | 轻型触探仪 | 10kg | 北京 | 1台 |  |
|  | 57 | 回弹仪 | ZC3-A | 山东 | 1台 |  |